Техническое задание на проект

### 1. Введение

### 1.1. Название проекта

Система автоматизированного мониторинга водной среды аквакультуры.

### 1.2. Цель проекта

Разработка системы для автоматизированного мониторинга параметров водной среды в аквакультуре с использованием беспроводной передачи данных для повышения эффективности управления.

### 1.3. Область применения

Система будет использоваться в рыбоводных хозяйствах и аквакультурных предприятиях для контроля качества воды, а также для автоматизации процессов обработки данных и принятия решений.

### 2. Описание системы

### 2.1. Общие требования

Система должна измерять и обрабатывать различные параметры водной среды, такие как:

- Концентрация соли

- Температура воды

- Уровень pH

### 2.2. Архитектура системы

Система будет состоять из следующих компонентов:

- Датчики для измерения параметров.

- Модуль передачи данных (Wi-Fi).

- Сервер для хранения и обработки данных.

- Веб-интерфейс для пользователя.

### 3. Функциональные требования

### 3.1. Измерение параметров

- Система должна обеспечивать высокоточные измерения всех выбранных параметров.

- Необходимо реализовать возможность добавления новых датчиков.

### 3.2. Автоматизированный расчет

- Система должна автоматически вычислять объемы воды на основе собранных данных.

- Пользователь должен иметь возможность настраивать алгоритмы расчета.

### 3.3. Передача данных

- Данные должны передаваться по Wi-Fi в реальном времени.

- Необходимо реализовать возможность хранения данных на сервере.

### 3.4. Визуализация данных

- Система должна отображать собранные данные в виде графиков, таблиц и диаграмм.

- Пользователь должен иметь возможность фильтровать данные по параметрам.

### 3.5. Уведомления

- Система должна отправлять уведомления пользователям при критических отклонениях от норм.

- Уведомления должны быть настраиваемыми.

### 3.6. Пользовательские функции

- Необходима аутентификация и авторизация пользователей.

- Интерфейс должен быть адаптирован для различных устройств.

### 4. Нефункциональные требования

### 4.1. Производительность

- Время отклика системы не должно превышать 2 секунд.

- Поддержка не менее 5 одновременных пользователей.

### 4.2. Надежность

- Доступность системы должна быть не менее 99.9%.

- Реализация резервного копирования данных.

### 4.3. Безопасность

- Доступ к системе через защищенные пароли.

- Шифрование передачи данных (HTTPS).

### 4.4. Удобство использования

- Веб-интерфейс должен быть интуитивно понятным.

- Необходима полная документация для пользователей.

### 4.5. Масштабируемость

- Система должна поддерживать добавление новых функций с минимальными изменениями в архитектуре.

### 4.6. Совместимость

- Обеспечение совместимости с основными веб-браузерами.

### 5. План реализации проекта

### 5.1. Этапы разработки

- Анализ требований и проектирование.

- Разработка программного обеспечения и аппаратного обеспечения.

- Тестирование системы.

- Внедрение системы на площадке клиента.

- Обучение пользователей и техническая поддержка.

### 5.2. Сроки выполнения

Проект будет выполнен в течение 6 месяцев, с этапами проверки и ревизии на каждом из них.

### 6. Заключение

Настоящее техническое задание определяет ключевые аспекты разработки системы автоматизированного мониторинга водной среды аквакультуры. Учет всех указанных требований обеспечит успешную реализацию проекта и удовлетворение потребностей пользователей.