Функциональные и нефункциональные требования к системе автоматизированного мониторинга водной среды аквакультуры

### 1. Введение

Данный документ описывает функциональные и нефункциональные требования к системе автоматизированного мониторинга водной среды аквакультуры с беспроводной передачей данных.

### Функциональные требования

### 2.1. Измерение параметров водной среды

- Система должна измерять концентрацию соли в воде с использованием высокоточных датчиков.

- Система должна поддерживать возможность измерения других параметров водной среды (температура, pH и др.) по мере добавления соответствующих датчиков.

### 2.2. Автоматизация расчета объемов

- Система должна автоматически вычислять объемы воды на основе собранных данных о концентрации соли.

- Алгоритмы расчета объемов должны быть настраиваемыми пользователем.

### 2.3. Передача данных

- Система должна обеспечивать беспроводную передачу данных по Wi-Fi в реальном времени.

- Система должна поддерживать передачу данных на сервер для хранения и обработки.

### 2.4. Визуализация данных

- Система должна предоставлять веб-интерфейс для отображения собранных данных в виде графиков, таблиц и диаграмм.

- Интерфейс должен предоставлять функции фильтрации данных по заданным параметрам.

### 2.5. Хранение данных

- Система должна обеспечивать надежное хранение измеренных данных в базе данных.

- Пользователь должен иметь доступ к сохраненной информации в любой момент.

### 2.6. Система оповещений

- Система должна автоматически отправлять уведомления пользователям в случае выявления критических отклонений от нормальных параметров.

- Настройки сигналов должны быть настраиваемыми пользователем.

### 2.7. Пользовательские функции

- Система должна предоставлять функции аутентификации и авторизации пользователей.

- Интерфейс должен быть доступен на разных устройствах (ПК, планшеты, смартфоны).

### 3. Нефункциональные требования

### 3.1. Производительность

- Система должна обеспечивать время отклика для запросов пользователя не более 2 секунд.

- Система должна поддерживать одновременное использование не менее 5 пользователей.

### 3.2. Надежность

- Система должна обеспечивать 99.9% доступности в любое время.

- Данные не должны теряться при сбое системы; предусмотрены механизмы резервного копирования.

### 3.3. Безопасность

- Доступ к системе должен быть защищен паролем.

- Передача данных должна шифроваться с использованием протокола HTTPS для защиты от несанкционированного доступа.

### 3.4. Удобство использования

- Веб-интерфейс системы должен быть интуитивно понятным и удобным для пользователя.

- Документация пользователя должна быть доступна и содержать полное описание всех функций системы.

### 3.5. Масштабируемость

- Система должна быть спроектирована так, чтобы поддерживать возможность добавления новых датчиков и функций без значительного изменения архитектуры.

- База данных должна быть способна обрабатывать увеличивающееся количество данных в зависимости от роста аквакультурных ресурсов.

### 3.6. Совместимость

- Система должна поддерживать интеграцию с существующими системами управления аквакультуры.

- Должна быть обеспечена совместимость с популярными браузерами (Chrome, Firefox, Safari).

### 4. Заключение

Данный документ определяет ключевые функциональные и нефункциональные требования к системе автоматизированного мониторинга водной среды аквакультуры.