- Меряем: С2, С3=С4, С

Меряем: V2, V3, V4,

V3 – меряем по шагам

V – знаем с точностью в два раза

Подливаем V3 так, чтобы С2 менялась «вокруг» ожидаемого С.

УЭП раствора.

- Установки разного масштаба

350 + г/литр => С3= С4 = 100г/л

Ожидаемая конечная концентрация:

200л *100г/л= 2Е+4 г => 15 м3

2Е+4/1,5Е+4 = до 2 г/л

А. – настольная лабораторная (V меняется до 5-10 литров.

Б. Опытно-промышленная – 1 -2 М3

В. Промышленныфй объем – 15М3

Мерная большая емкость Vб = 10 л

Мерная маленькая емкость Vм = 0,2/15 * 5л = 75 - 150 см3

Средняя мерная емкость Vс = Vм

Три датчика УЭП: С, С3=С4, С2

Система долива: например Насос + расходомер или иное решение, но точность определения объема = 1 см3

Эм-клапан

Термометры

Система обмена вещества между большой и эталонной емкостями

Мешалка

Контроллеры + WF

Компьютер с WF

ПО на установке

ПО на компе

БД на компе